	TT
	Vị trí thu mẫu
	 pH
	Độ muối ‰  
	DO

mg/l
	NH4+

mg/l 
	BOD5

mg/l 
	
	Cl-

mg/l 
	COD

mg/l 
	Coliform

MPN/100ml
	Độ kiềm

mg/l
	NO3-

mg/l
	NO2-

mg/l
	Sắt

mg/l
	TSS     mg/l

	QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)
	5,5-9
	-
	≥ 4
	0,9
	15
	
	350
	30
	7.500
	-
	10
	0,05
	1,5
	50

	1
	Cửa Nhà Mát,

Thành phố Bạc Liêu
	7,91
	30
	4,47
	1,70
	31,6
	
	16.867
	53,3
	2,6 x 103
	156
	0,898
	0,062
	0,247
	146

	2
	Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi
	8,62
	01
	4,32
	1,38
	20,9
	
	519
	40,0
	1,4 x 103
	132
	1,062
	0,084
	1,176
	126

	3
	Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình
	7,58
	29
	4,97
	2,52
	62,6
	
	16.314
	113,3
	2,0 x 103
	144
	1,202
	0,102
	0,389
	188

	4
	Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai
	7,96
	03
	5,04
	2,02
	17,0
	
	1.447
	29,3
	1,5 x 103
	148
	1,282
	0,093
	0,748
	289

	5
	Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long
	8,24
	13
	5,12
	1,76
	19,3
	
	7.058
	32,0
	2,7 x 103
	189
	0,361
	0,083
	0,168
	93,0

	6
	Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải
	7,39
	13
	5,41
	1,55
	22,1
	
	7.133
	37,3
	2,6 x 103
	143
	0,826
	0,081
	0,249
	136

	7
	Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân
	8,28
	00
	4,72
	1,09
	42,7
	
	90,3
	74,7
	3,4 x 103
	68,0
	0,802
	0,069
	1,663
	57,0

	8
	Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân
	8,73
	00
	4,55
	1,36
	13,1
	
	47,6
	21,3
	2,1 x 103
	73,0
	0,944
	0,089
	1,033
	73,0


